
附件4

2019年照明光源产品质量广西监督抽查实施细则
1 范围

本细则适用于照明光源产品质量广西监督抽查，针对特殊情况的广西监督专项抽查、县级以上地方质量技术监督部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括普通照明用自镇流灯、普通照明用50V以上自镇流LED灯、固定式通用灯具、嵌入式灯具、可移式通用灯具。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

2.1产品分类及代码见表1、表2、表3、表4、表5 。

表1  普通照明用自镇流灯产品分类及代码

	产品分类
	一级分类
	二级分类
	三级分类

	分类代码
	2
	203
	203.1

	分类名称
	电子电器
	照明光源及灯具
	普通照明用自镇流灯


     表2  普通照明用50V以上自镇流LED灯产品分类及代码

	产品分类
	一级分类
	二级分类
	三级分类

	分类代码
	2
	203
	/

	分类名称
	电子电器
	照明光源及灯具
	普通照明用自镇流LED灯


表3  固定式通用灯具产品分类及代码

	产品分类
	一级分类
	二级分类
	三级分类

	分类代码
	2
	203
	203.4

	分类名称
	电子电器
	照明光源及灯具
	固定式通用灯具


表4  嵌入式灯具产品分类及代码

	产品分类
	一级分类
	二级分类
	三级分类

	分类代码
	2
	203
	203.5

	分类名称
	电子电器
	照明光源及灯具
	嵌入式灯具


 表5  可移式通用灯具产品分类及代码

	产品分类
	一级分类
	二级分类
	三级分类

	分类代码
	2
	203
	203.6

	分类名称
	电子电器
	照明光源及灯具
	可移式通用灯具


2.2固定式通用灯具按照安装形式的不同可分为悬吊式灯具、表面安装式灯具和地面安装式灯具；可移式通用灯具按照安装形式不同可分为台灯、落地时、夹式和挂壁式；嵌入式灯具按照安装形式不同可分为嵌入顶棚、嵌入墙面的灯具。
3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

悬吊式灯具：设计悬吊于安装面下方的灯具。

表面安装式灯具：直接安装于墙壁或天花板的灯具。

地面安装式灯具：安装于地面、其中的电源线或电器零件均位于地面之上。

4 企业规模划分

根据节能灯、LED灯产品行业的实际情况，生产企业规模以节能灯、LED灯产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表6。

表6  企业规模划分

	企业规模
	大型企业
	中型企业
	小型企业

	销售额/万元
	≥10000
	≥1000且＜10000
	＜1000


注:年销售额包括该类产品的内销和外销总额

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 16844-2008     普通照明用自镇流灯的安全要求

GB 24906-2010     普通照明用50V以上自镇流LED灯　安全要求

GB 7000.1-2015    灯具 第1部分: 一般要求与试验

GB 7000.201-2008  灯具  第2-1部分：特殊要求  固定式通用灯具

GB 7000.202-2008  灯具  第2-2部分：特殊要求  嵌入式灯具

GB 7000.204-2008  灯具  第2-4部分：特殊要求  可移式通用灯具

GB/T 17743-2007   电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB 17625.1-2012   电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样
6.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号、同一批次的产品。

6.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

6.2.1 抽样方法

在企业的成品库、成品堆放区或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的、近期生产的同一批次产品（特殊情况除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

6.2.2 抽样基数

普通照明用自镇流灯和普通照明用50V以上自镇流LED灯：在企业的成品库、成品堆放区抽样时，同一批次产品库存基数应不少于100只；

其余灯具在企业的成品库、成品堆放区抽样时，同一批次产品库存基数应不少于5台。

在市场抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

6.2.3 抽样数量

抽样数量见表7。
表7 抽样数量

	品种
	检验样品数量
	备用样品数量

	固定式通用灯具、嵌入式通用灯具、可移式通用灯具
	2台
	1台

	普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用50V以上自镇流LED灯
	3只
	1只


6.2.4 注意事项

抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照。样品加贴封条前，对产品外观、产品铭牌、产品合格证等三个方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的生产单位、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（外观、产品铭牌、产品合格证、加贴封条的样品等照片）纳入报告中。
6.3 样品处置

6.3.1 抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。生产领域中检样和备样由抽样人员带回检验机构；流通领域中检样由抽样人员带回检验机构，备样封存在受检单位。
6.3.2抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

6.4 抽样单

6.4.1 生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的被抽查产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

6.4.2流通领域
应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录被抽查受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经生产企业确认。

7 检验要求

7.1 检验项目

检验项目及判定数组见表8。

表8 检验项目及重要程度分类
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	标志
	GB 16844-2008

GB 24906-2010
	GB 16844-2008

GB 24906-2010
	
	●

	2
	互换性
	
	
	●
	

	3
	预防触电
	
	
	●
	

	4
	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度
	
	
	●
	

	5
	机械强度
	
	
	●
	

	6
	灯头温升
	
	
	●
	

	7
	耐热性
	
	
	●
	

	8
	防火与防燃
	
	
	●
	

	9
	接地规定
	GB7000.1-2015

GB7000.201-2008

GB7000.202-2008

GB7000.204-2008
	GB7000.1-2015

GB7000.201-2008

GB7000.202-2008

GB7000.204-2008
	●
	

	10
	接线端子
	
	
	●
	

	11
	外部接线和内部接线
	
	
	●
	

	12
	耐久性和热试验
	
	
	●
	

	13
	防尘、防固体异物和防水
	
	
	●
	

	14
	耐热、耐火和耐起痕
	
	
	●
	

	15
	电源端子骚扰电压
	GB/T 17743-2007
	GB/T 17743-2007
	
	●

	16
	辐射电磁骚扰
	
	
	
	●

	17
	谐波电流限值
	GB 17625.1-2012
	GB 17625.1-2012
	
	●

	a 极重要质量项目。

b 重要质量项目。

	注：1～8、15～17项目适合普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用50V以上自镇流LED灯；序号9～17的检验项目适用于固定式通用灯具、嵌入式通用灯具、可移式通用灯具。


7.2 检验应注意的问题

7.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.2.2检验工作完成后，样品应存放在样品库中，保证不受潮湿、腐蚀或外力异常损坏。
8 判定原则

8.1 经检验，若被抽产品所有检验项目全部合格，检验报告中的检验结论表述为:“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2019年照明光源产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的X个项目进行了检验，检验结果符合xxx标准要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”。

8.2 经检验，若被抽产品有一项及以上不合格，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2019年照明光源产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的X个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xxx要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格”。

9  异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10  附则
    本细则编写单位：深圳市计量质量检测研究院。

    本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。
PAGE  
- 3 -

