
附件5
2019年开关和插座产品质量广西监督抽查实施细则
1 范围

本细则适用于开关、插头插座产品质量广西监督抽查，针对特殊情况的广西监督专项抽查、县级以上地方质量技术监督部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括户内或户外使用的，仅用于交流电、额定电压不超过440V，额定电流不超过63A的家用和类似用途固定式电器装置的手动操作的一般用途开关，装有无螺纹端子的开关的额定电流限为最大16A；户内或户外使用的、家用和类似用途的、仅用于交流电、额定电压在50V以上但不超过440V、额定电流不超过32A的、带或者不带接地触头的插头和固定式插座，对装有无螺纹端子的固定式插座，额定电流最大仅限为16A；交流电、额定电压不超过250V、额定电流不超过16A的、带或者不带接地插套、嵌装或打算安装在器具内或固定到器具上的插座（简称为器具插座）；本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。
2 产品分类

2.1产品分类及代码见表1 。

表1  产品分类及代码

	产品分类
	一级分类
	二级分类
	三级分类

	分类代码
	7
	701
	701.2

	分类名称
	电工及材料
	电器附件
	家用和类似用途插头插座、家用和类似用途固定式电气装置的开关


2.2 家用和类似用途固定式电气装置的开关按照可能的连接方式分为单极开关、双极开关、三极开关、双控开关、双控双极开关等；按照触头分开情况和开关性能可分为正常间隙结构开关、小间隙结构开关、微间隙结构开关和无触头间隙开关；按开关启动方法可分为旋转开关、倒扳开关、跷板开关、按钮开关、拉线开关；按开关的安装方法可分为明装式开关、暗装式开关、半暗装式开关等。

家用和类似用途插头按所连接的设备类别可分为0类设备用插头、I类设备用插头和II类设备用插头。家用和类似用途插座按使用/安装方法可分为明装式插座、暗装式插座、半暗装式插座等器具插座等。

3 术语和定义

本细则中术语和定义引用GB/T 16915.1-2014《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求》和GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》中术语和定义。

4 企业规模划分

根据开关、插头插座产品行业的实际情况，生产企业规模以开关、插头插座产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2。

表2  企业规模划分

	企业规模
	大型企业
	中型企业
	小型企业

	销售额/万元
	≥2000
	≥500且＜2000
	＜500


注:年销售额包括该类产品的内销和外销总额

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 16915.1-2014  家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求

GB/T 2099.1-2008  家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

相关的法律法规、部门规章和规范

6 抽样
6.1 抽样型号或规格

每个企业或经营场所抽取样的样品应为同一型号规格、同一批次产品

6.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

6.2.1 抽样方法

在企业的成品库或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的、近期生产的同一批次产品（特殊情况除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

6.2.2 抽样基数

应抽查同品质、型号或同规格、同款式、同一批次的产品。在生产企业监督抽查同一批次产品的抽样基数应不少于抽取样品量，在市场监督抽查的抽样基数满足抽样数量即可。

6.2.3 抽样数量

为了满足检验要求，每个批次抽取12个样品，其中8个为检验样品，4个为备用样品。

6.2.4 注意事项

抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照。样品加贴封条前，对产品外观、产品铭牌、产品合格证等三个方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的生产单位、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（外观、产品铭牌、产品合格证、加贴封条的样品等照片）纳入报告中。
6.3 样品处置

6.3.1 抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。生产领域中检样和备样由抽样人员带回检验机构；流通领域中检样由抽样人员带回检验机构，备样封存在受检单位。
6.3.2抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

6.4 抽样单

6.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的安全帽产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

6.4.2流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录被抽查受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经生产企业确认。
7 检验要求

7.1 检验项目

检验项目及判定数组见表3。
表3检验项目及重要程度分类
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	标志
	GB/T 2099.1

GB/T 16915.1
	GB/T 2099.1

GB/T 16915.1
	
	●

	2
	尺寸的检查
	GB/T 1002

GB/T 1003
	GB/T 2099.1
	●
	

	3
	防触电保护
	GB/T 2099.1

GB/T 16915.1
	GB/T 2099.1

GB/T 16915.1
	●
	

	4
	开关机构
	GB/T 16915.1
	GB/T 16915.1
	
	●

	5
	防潮
	GB/T 2099.1

GB/T 16915.1
	GB/T 2099.1

GB/T 16915.1
	●
	

	6
	绝缘电阻和电气强度
	GB/T 2099.1

GB/T 16915.1
	GB/T 2099.1

GB/T 16915.1
	●
	

	7
	拔出插头所需的力
	GB/T 2099.1
	GB/T 2099.1
	
	●

	8
	耐热
	GB/T 2099.1

GB/T 16915.1
	GB/T 2099.1

GB/T 16915.1
	
	●

	9
	爬电距离电气间隙和通过密封胶的距离
	GB/T 2099.1

GB/T 16915.1
	GB/T 2099.1

GB/T 16915.1
	●
	

	10
	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕
	GB/T 2099.1

GB/T 16915.1
	GB/T 2099.1

GB/T 16915.1
	●
	

	a 极重要质量项目。

b 重要质量项目。

	注：4检验项目只适合开关，2、7检验项目只适合插头插座。


7.2 检验应注意的问题

7.2.1检验前，对样品进行编号，检验对应的样品编号见表4。

表4 样品编号

	序号
	检验项目
	检验对应的样品编号

	1
	标志
	1#～3#

	2
	尺寸的检查
	1#～3#

	3
	防触电保护
	1#～3#

	4
	开关机构
	1#～3#

	5
	防潮
	1#～3#

	6
	绝缘电阻和电气强度
	1#～3#

	7
	拔出插头所需的力
	1#～3#

	8
	耐热
	1#～3#

	9
	爬电距离电气间隙和通过密封胶的距离
	1#～3#

	10
	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕
	4#

	备注：1～9检验项目出现一个样品不合格时，采用5#～7#样品进行复试；

      10检验项目出现不合格时，采用8#样品进行复试。


7.2.2 检验后的样品应妥善保管。不合格样品需作必要的影像记录。

7.2.3若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

8.1 经检验，若被抽产品所有检验项目全部合格，检验报告中的检验结论表述为:“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2019年开关和插头插座产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的X个项目进行了检验，检验结果符合GB/T 16915.1-2014《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求》（或GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》）要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”。

8.2 经检验，若被抽产品有一项及以上不合格，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2019年开关和插头插座产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的X个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合GB/T 16915.1-2014《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求》（或GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》）要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格”。

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明，该批产品“**项目”不符合国家、行业标准或规定。

9  异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10  附则
    本细则编写单位：深圳市计量质量检测研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。
PAGE  
- 3 -

