
附件2

2019年灯具产品质量广西监督抽查实施细则

1  范围

本细则适用于2019年灯具产品质量广西监督抽查，其他市场监督部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括：道路照明灯具、固定式通用灯具、可移式通用灯具、嵌入式通用灯具、普通照明用LED自镇流灯、LED筒灯、LED路灯、汽车灯具等。本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理复检。

2  产品分类

2.1 产品分类及代码见表1。
表1  产品分类及代码表

	产品分类
	一级分类
	二级分类
	三级分类

	分类代码
	39
	396
	3969

	分类名称
	计算机、通信和其他电子设备制造业
	电子器件制造
	光电子器件及其他电子器件制造


2.2 产品种类见表2。
表2  抽样产品种类及配用光源

	序号
	灯具产品种类
	配用光源

	1
	悬吊式的灯具
	电光源（包括荧光灯、钨丝灯和LED等）。

	2
	表面（顶、墙面）安装式灯具
	

	3
	地面安装式灯具
	

	4
	嵌入顶棚的灯具
	

	5
	嵌入墙面的灯具
	

	6
	台式灯具
	

	7
	落地式灯具
	

	8
	夹式灯具
	

	9
	挂壁式灯具
	

	10
	普通照明用自镇流灯
	


	11
	汽车灯具
	

	12
	道路照明灯具
	


3 企业规模划分

根据灯具产品行业的实际情况，生产企业规模以灯具产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表3。

表3  企业规模分类表

	企业规模
	大型
	中型
	小型

	销售额（万元）
	≥30000
	≥3000且＜30000
	＜3000


4 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB 7000.1      灯具  第1部分：一般要求与试验

GB 7000.201    灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具

GB 7000.202    灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具

GB 7000.203    灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具

GB 7000.204    灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具

GB/T 24823     普通照明用LED模块  性能要求

GB/T 24824     普通照明用LED模块测试方法

GB 24906       普通照明用50V以上自镇流LED灯　安全要求

GB/T 24908     普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求

GB/T 29293     LED筒灯性能测量方法

GB/T 29294     LED筒灯性能要求

CJ/T 420       LED路灯

GB 5920        汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能

GB 15235       汽车及挂车倒车灯配光性能

GB 17509       汽车及挂车转向信号灯配光性能

GB 18409       汽车驻车灯配光性能

GB 11554       机动车和挂车用后雾灯配光性能

CCGF 203.7    道路照明灯具

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期现行有效的企业标准及产品明示质量要求。
5 抽样方案

5.1 抽样型号或规格

应抽取同一类产品的某一规格作为抽查样品。

5.2 抽样方法、基数及数量

在企业成品库抽样时，抽样方法、基数、数量及样品处置见表4。

在市场上抽样时，抽样基数满足抽样数量即可，抽取方法、数量及样品处置要求与企业成品库抽样时相同。

5.3 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的灯具产品销售总额，以万元计。若被抽查企业上一年未生产此类产品，记录本年度已实际生产此类产品的销售总额。

如抽样单上需要注明产品种类或品种时，在备注栏中注明或单独扩充一栏以便填写。

表4  产品名称、企业需要提供信息基数、数量及处置表

	序号
	产品名称
	企业需要提供信息
	抽样基数
	抽样数量
	样品处置

	1
	道路照明灯具、固定式通用灯具、可移式通用灯具、嵌入式通用灯具
	1.样品型号规格；
2.样品品执行标准号，执行企业标准的应提供标准文本。
3.功率、功率因数、颜色
	不少于6个
	在同批产品中任意抽取6个，共3个×2份。
	样品由抽样人员监督包装，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 样品内至少应放一张产品合格证。抽样人员在抽样后将检备样品送至检验机构。

	2
	普能照明用LED自镇流灯
	1.样品型号规格；
2.样品品执行标准号，执行企业标准的应提供标准文本。
3.功率、功率因数、颜色
	
	
	

	3
	LED筒灯
	1.样品型号规格；
2.样品执行标准号，执行企业标准的应提供标准文本。
3.功率、电流、功率因数、光通量、初始效能、光输出比、颜色
	
	
	

	4
	LED路灯
	1.样品型号规格；
2.样品执行标准号，执行企业标准的应提供标准文本。
	
	
	

	5
	汽车灯具
	1.样品型号规格；
2.样品执行标准号，执行企业标准的应提供标准文本。
	
	
	


6 检验要求

6.1 检验项目

各类灯具的检验项目分别见表5～表10。
表5道路照明灯具检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性/推荐性
	检测方法
	产品执行标准

	1
	结构（电源接线端子对游离丝的防护措施、外壳防护等级、玻璃罩的安全性）
	GB 7000.1

GB 7000.203
	强制性
	GB7000.1

GB 7000.203
	GB7000.1

GB 7000.203

	2
	外部接线和内部接线（电源连接方法和外部接线截面积、软线固定架、内部接线截面积）
	
	强制性
	
	

	3
	防触电保护
	
	强制性
	
	

	4
	耐久性试验和热试验（耐久性试验）
	
	强制性
	
	

	5
	防尘和防水
	
	强制性
	
	

	6
	耐热
	
	强制性
	
	

	7
	耐火和耐起痕（耐热、耐燃烧、防引燃）
	
	强制性
	
	


表6固定式通用灯具、可移式通用灯具、嵌入式通用灯具检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性/推荐性
	检测方法
	产品执行标准

	1
	结构（走线槽）
	GB7000.1

GB7000.201 GB7000.202

GB7000.204
	强制性
	GB7000.1
	GB 7000.1

GB 7000.201

GB 7000.202

GB 7000.204

	2
	外部接线和内部接线（电源连接方法、外部接线截面积、内部接线截面积）
	
	强制性
	
	

	3
	防触电保护
	
	强制性
	
	

	4
	耐热
	
	强制性
	
	

	5
	耐火和耐起痕（耐热、耐燃烧、防引燃）
	
	强制性
	
	


表7  普通照明用LED自镇流灯检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	产品执行标准

	1
	标志
	GB 24906
	强制性
	GB 24906
	GB 24906

GB/T 24908

	2
	意外接触带电部件的防护
	GB 24906
	强制性
	GB 24906
	

	3
	潮湿处理后的绝缘电阻
	GB 24906
	强制性
	GB 24906
	

	4
	潮湿处理后的介电强度
	GB 24906
	强制性
	GB 24906
	

	5
	机械强度
	GB 24906
	强制性
	GB 24906
	

	6
	灯功率
	GB/T 24908
	推荐性
	GB/T 24908
	

	7
	功率因数
	GB/T 24908
	推荐性
	GB/T 24908
	

	8
	初始光效/光通量
	GB/T 24908
	推荐性
	GB/T 24908
	

	9
	颜色特征
	GB/T 24908
	推荐性
	GB/T 24908
	


表8  LED筒灯检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	产品执行标准

	1
	输入功率
	GB/T 29294
	推荐性
	GB/T 29293
	GB/T 29294

GB/T 29293

	2
	输入电流
	GB/T 29294
	推荐性
	GB/T 29293
	

	3
	功率因数
	GB/T 29294
	推荐性
	GB/T 29293
	

	4
	初始光通量
	GB/T 29294
	推荐性
	GB/T 29293
	

	5
	灯具效能
	GB/T 29294
	推荐性
	GB/T 29293
	

	6
	显色指数
	GB/T 29294
	推荐性
	GB/T 29293
	

	7
	相关色温
	GB/T 29294
	推荐性
	GB/T 29293
	

	8
	结构要求
	GB/T 29294
	推荐性
	GB/T 29293
	

	9
	尺寸
	GB/T 29294
	推荐性
	GB/T 29293
	

	10
	标记
	GB/T 29294
	推荐性
	GB/T 29293
	


表9 LED路灯检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	产品执行标准

	1
	标记
	GB 7000.203
	强制性
	GB 7000.203
	GB 7000.1
GB 7000.203
CJ/T 420

	2
	结构
	GB 7000.1

GB 7000.203
	强制性
	GB 7000.1

GB 7000.203
	

	3
	爬电距离
	GB 7000.1
	强制性
	GB 7000.1
	

	4
	电气间隙
	GB 7000.203
	强制性
	GB 7000.203
	

	5
	接地
	GB 7000.203
	强制性
	GB 7000.203
	

	6
	接线端子
	GB 7000.203
	强制性
	GB 7000.203
	

	7
	外部接线
	GB 7000.203
	强制性
	GB 7000.203
	

	8
	内部接线
	GB 7000.203
	强制性
	GB 7000.203
	

	9
	防触电保护
	GB 7000.1
	强制性
	GB 7000.1
	

	10
	绝缘电阻
	GB 7000.1
	强制性
	GB 7000.1
	

	11
	电气强度
	GB 7000.1
	强制性
	GB 7000.1
	

	12
	灯具净重
	CJ/T 420
	推荐性
	CJ/T 420
	

	13
	功率因数
	CJ/T 420
	推荐性
	CJ/T 420  4.7
	

	14
	电压波动
	CJ/T 420
	推荐性
	CJ/T 420  4.8
	

	15
	显色指数
	CJ/T 420
	推荐性
	CJ/T 420  4.11
	

	16
	初始光效
	CJ/T 420
	推荐性
	CJ/T 420  4.11
	

	17
	色温
	CJ/T 420
	推荐性
	CJ/T 420  4.11
	

	18
	时间控制
	CJ/T 420
	推荐性
	CJ/T 420  4.14
	

	19
	光控
	CJ/T 420
	推荐性
	CJ/T 420  4.15
	


表10  汽车灯具检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	产品执行标准

	1
	配光性能
	GB 5920
GB 15235
GB 17509
GB 18409
GB 11554
	强制性
	GB 5920
GB 15235
GB 17509
GB 18409
GB 11554
	GB 5920
GB 15235
GB 17509
GB 18409
GB 11554


6.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

各种灯具的检验结果按照本细则表5～10中各自所规定质量检验项目进行判定：

7.1 当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监发〔xxxx〕xx号文中《xx细则名称》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2 当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监发〔xxxx〕xx号文中《xx细则名称》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

7.3 当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监发〔xxxx〕xx号文中《xx细则名称》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验。其中xx项目检验结果符合xx企业标准号（列出标准号）要求，但不符合xx标准（列出标准号）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。”

8 异议处理复检

对被判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。
8.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督部门或者指定检验机构应当按原抽查实施细则抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9 附则

本细则编制单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。

PAGE  
7

