附件5

2019年消防箱产品质量广西监督抽查实施细则

1范围

本细则适用于2019年消防箱产品质量广西监督抽查，其他市场监督管理部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括生产销售各种型号规格消防箱。本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

    根据消防箱产品标准，按下述进行分类：

(1）用于建筑物内消火栓给水系统栓箱；
(2）用于存放灭火器等产品的箱体。
3 企业规模划分

根据消防箱产品行业的实际情况，生产企业规模以消防箱产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表1。

表1  企业规模划分

	企业规模
	大型企业
	中型企业
	小型企业

	销售额/万元
	＞8000
	≥2000且≤8000
	＜2000


4 检验依据

    凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则，凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
GB/T 14561-2003 消火栓箱

GA139-2009 灭火器箱

GB/T 10111 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

相关的法律法规、部门规章和细则
经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。
5 抽样
5.1 抽样型号规格

抽取样品的型号规格应优先为被抽查企业销售量最大的一种消防箱产品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项
5.2.1抽样方法
在企业的成品库或市场待销产品中，按GB/T 10111随机抽取近期（距抽样日期一年内）生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。随机数一般可使用随机数表示、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2抽样基数及数量
每种型号规格产品抽取的检验样品为2台，备用样品2台，抽样基数不少于6台。
5.2.3注意事项
抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品铭牌/商标（如有时）、产品合格证等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品铭牌/商标（如有时）、产品合格证以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。
5.3样品处置

5.3.1检样和备样应分别签封，并在封条与样品处或样品外包装处进行骑缝签名。生产领域及流通领域中抽取的检样和备样由抽样人员带回检验机构，备样封存在抽样方。
5.3.2抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。
5.3.3如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。
5.4抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的消防箱产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际产量与销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字。

5.4.2流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录被抽查企业所抽产品的销售单价，以万元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经生产企业确认。
6 检验要求

6.1 检验项目及重要程度分类，见表2。

表2  检验项目及重要程度分类

	序号
	检  验  项  目
	依据法律法规或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	外观质量
	5.10.1  或5.3
	推荐性或强制性
	GB/T 14561或GA139
	
	●

	2
	外形尺寸
	5.10.2或5.2
	推荐性或强制性
	GB/T 14561或GA139
	
	●

	3
	材料
	5.11或5.1
	推荐性或强制性
	GB/T 14561或GA139
	
	●

	4
	箱门
	5.13或5.4
	推荐性或强制性
	GB/T 14561或GA139
	
	●

	5
	箱体刚度
	5.12或5.5
	推荐性或强制性
	GB/T 14561或GA139
	●
	

	a 极重要质量项目

b 重要质量项目


6.2若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则
7.1综合判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。

注：该项中的A类项目和B类项目指本细则表2中的重要程度分类。

7.2监督抽查检验报告结论表述

7.2.1当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2019年消防箱产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的5个项目进行了检验，检验结果符合GB/T 14561-2003《消火栓箱》/GA139-2009 《灭火器箱》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2019年消防箱产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的5个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合GB/T 14561-2003《消火栓箱》/GA139-2009 《灭火器箱》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格（严重/一般不合格）。” 

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明，该批产品“**项目”不符合国家、行业标准或规定。 
8 异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。
9 附则

本细则编写单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。
本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。
4

