
附件1





监督检查结果为自行整改后通过的机构名单

	序号
	地市
	机构名称
	检查发现的主要问题
	处理建议

	1
	南宁
	广西利通新环境检测有限公司
	1、 部分质量管理体系文件不够完善；
2、 质量管理体系运行不够有效；

3、 仪器设备管理不够规范。
	自行整改后通过

	2
	南宁
	广西金溢检测技术有限公司
	1、检测方法未按规定及时办理变更手续；

2、部分实验室环境设施条件未有效隔离。
	自行整改后通过

	3
	钦州
	广西壮族自治区钦州生态环境监测中心
	1、部分仪器设备管理不够规范；
2、部分检验检测原始记录不够规范。
	自行整改后通过


附件2
监督检查结果为责令改正的机构名单

	序号
	地市
	机构名称
	检查发现的主要问题
	处理建议

	1
	南宁
	广西安全生产科学研究院
	1、质量管理体系文件不够完善，未依据《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》要求进行修订；
2、质量管理体系运行不够有效，存在未能提供人员监督计划、标气过期等问题；
3、部分仪器设备管理不够规范；

4、未按规定办理最高管理者变更手续。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	2
	南宁
	广西民生中检联检测有限公司
	1、部分检验检测项目未严格依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果；

2、部分检验检测原始记录信息不够完整；
3、部分检验检测环境条件不符合技术规范要求；
4、未按规定及时办理方法变更手续。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	3
	南宁
	广西壮族自治区崇左生态环境监测中心
	1、部分实验室环境设施条件不符合检验检测标准要求；
2、部分质量管理体系运行不够规范；
3、未按规定办理方法变更手续。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	4
	南宁
	广西速竟科技有限公司
	1、部分质量管理体系运行不够有效； 

2、原始记录信息不全，无时效性信息记录；

3、仪器使用记录时间与仪器里显示时间不一致；  

4、部分仪器设备未进行朔源；

5、部分检验检测项目未严格依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果；
6、样品管理不够规范；

7、项目分包不规范；

8、未按要求上报年度报告、统计数据等相关信息。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	5
	贺州
	广西桂科垣环境检测有限公司
	1、部分质量管理体系运行不够规范；

2、部分检验检测环境不符合技术规范要求；

3、部分仪器设备未进行朔源；

4、样品管理不够规范；

5、未按规定办理方法变更手续。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	6
	南宁
	广电计量检测（南宁）有限公司
	1、部分检验检测环境条件不符合技术规范要求；

2、部分项目未按技术规范开展有关质控措施；
3、样品管理不够规范。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	7
	南宁
	广西益谱检测技术有限公司
	1、部分质量管理体系运行不够规范； 

2、报告载明的时间与存档原始记录的时间存在矛盾；
3、部分检验检测环境条件不符合技术规范要求；  

4、部分检验检测项目未严格依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果；

5、样品管理不够规范；

6、未按规定办理方法变更手续。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	8
	百色
	广西百色市生态环境监测中心
	1、检测方法未按规定及时办理变更手续；
2、部分检验检测原始记录信息不够完整。

3、管理体系文件运行不够完善。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	9
	南宁
	广西中兴检业科技开发有限公司
	1、原始记录保存不够规范；
2、检测方法未按规定及时办理变更手续；
3、未按规定对原始记录进行有效管理、保存；
4、部分实验室环境设施条件不符合检验检测标准要求；

5、部分检验检测原始记录信息不够完整；

6、检验检测项目分包不规范。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	10
	南宁
	广西桂能科技发展有限公司
	1、仪器设备使用不够规范；
2、部分实验室环境设施条件不符合检验检测标准要求；

3、未按规定对原始记录进行有效管理、保存。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	11
	柳州
	广西益全检测评价有限公司
	1、部分检验检测项目未严格依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果；

2、设备管理不够规范；

3、个别仪器设备未按规定及时进行检定/校准。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	12
	柳州
	广西中圳检测技术有限公司
	1、部分检验检测项目未严格依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果；

2、个别仪器设备未按规定及时进行检定/校准。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	13
	柳州
	广西卓郎环保科技有限公司
	1、部分检验检测项目未严格依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果；
2、个别仪器设备未按规定及时进行检定/校准；
3、部分检验检测原始记录信息不够完整。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	14
	桂林
	广西生之源环境监测有限责任公司
	1、部分检验检测项目未严格依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果；
2、设备管理不够规范；

3、个别仪器设备未按规定及时进行检定/校准；
4、样品管理不够规范；

5、部分检验检测原始记录信息不够完整；

6、检验检测项目分包不规范。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	15
	桂林
	广西博荣检测技术有限公司
	1、部分检验检测项目未严格依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果；

2、设备管理不够规范；

3、部分检验检测原始记录信息不够完整。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	16
	钦州
	钦州市海洋环境监测预报中心
	1、质量管理体系文件不够完善；

2、部分仪器设备管理不够规范；

3、部分原始记录和报告未按规定进行管理、保存。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	17
	北海
	广西壮族自治区北海生态环境监测中心
	1、部分仪器设备管理不够规范；
2、部分检验检测原始记录不够规范；
3、未按规定办理变更手续。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	18
	贵港
	广西华坤检测技术有限公司
	1、部分检验检测项目未严格依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果；
2、部分实验室环境设施条件不符合检验检测标准要求；
3、部分仪器设备管理不够规范。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	19
	贵港
	广西国寰环保科技有限公司
	1、部分实验室环境设施条件不符合检验检测标准要求；
2、部分检验检测报告不够规范；
3、部分仪器设备管理不够规范。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	20
	贵港
	广西林霖环境检测有限公司
	1、质量管理体系文件不够完善，未补充《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》的内容；
2、样品管理不够规范，样品的留样和处置不符合相关标准、规范。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	21
	玉林
	广西精通环境监测有限公司
	1、部分实验室环境设施条件不符合检验检测标准要求；
2、样品管理不够规范，样品的留样和处置不符合相关标准、规范。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。

	22
	玉林
	广西壮族自治区玉林生态环境监测中心
	1、部分实验室环境设施条件不符合检验检测标准要求；

2、部分检验检测原始记录信息不够完整；
3、部分仪器设备管理不够规范。
	责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。


附件3
监督检查结果为责令整改并立案查处的机构名单
	序号
	地市
	机构名称
	检查发现的主要问题
	处理建议

	1
	南宁
	广西可立环境监测有限公司
	1、超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检验检测报告；

2、部分检验检测项目未严格依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求实施检验检测，出具检验检测数据、结果；
3、部分质量管理体系运行不够规范；

4、部分实验室环境设施条件不符合检验检测标准要求；
5、部分检验检测原始记录信息不足；
6、未按规定办理方法变更手续。
	责令整改并立案查处，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求处理。

	2
	南宁
	广西桂宏环境监测科技有限公司
	1、部分报告和原始记录未完整保存；
2、部分报告的数据原始记录未按要求打印数据或图谱；

3、未按要求保存仪器中电子原始记录；

4、部分仪器设备未朔源；

5、样品管理不够规范；

6、在检测机构地址搬迁，资质认定暂停期间向社会出具检验检测报告。
	责令整改并立案查处，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求处理。

	3
	北海
	广西轩测环保科技有限公司
	1、超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检验检测报告；

2、未按规定办理变更手续；
3、部分检验检测项目未严格依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果；
4、资质暂停期间向社会出具具有证明作用的报告。
	责令整改并立案查处，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求处理。


附件4
监督检查结果为暂停资质的机构名单

	序号
	地市
	机构名称
	检查发现的主要问题
	处理建议

	1
	南宁
	广西吉锐安全技术有限公司
	1、检测方法未按规定及时办理变更手续；

2、部分仪器设备使用不合理，基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求；
3、部分检验检测项目未严格依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果；

4、未按照规定对部分原始记录进行管理、保存；

5、检验检测项目分包不规范；

6、部分实验室环境设施条件不符合检验检测标准要求。
	暂停资质

	2
	南宁市
	广西通安计量测试有限公司
	南宁市市场监管局执法人员到该机构营业地址现场检查，发现该公司招牌已摘下，没有工作人员，没有从事检验检测业务，该机构的环保测试机器设备未开启。
	暂停资质




