2024年水嘴产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于水嘴产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括：普通洗涤、浴缸、淋浴、洗衣机、厨房等用途的水嘴产品。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

普通洗涤、浴缸、淋浴、洗衣机、厨房等用途的水嘴产品。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

3.1 单柄、双柄：单柄是指由一个手柄（手轮）控制冷、热水流量及温度；双柄是由二个手柄（手轮）控制冷、热水流量及温度。

3.2单控、双控：单控是指控制一路供水；双控是指控制二路（冷、热）供水。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 18145-2014 陶瓷片密封水嘴

QB/T 1334-2013 水嘴通用技术条件

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1抽样型号或规格

抽样型号或规格应符合GB 1814-2014或QB/T 1334-2013标准的规定的同一规格型号、同一批次产品。在生产领域应优先抽取企业主产的规格型号；在流通领域应优先抽取存货量或者销售量大的规格型号。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1抽样方法

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

5.2.3抽样数量

每个规格随机抽取6件产品，其中3件为检样，3件为备样。检样由抽样人员邮寄或带回，备样封存于受检单位。

5.2.4 注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证等方面进行拍照。拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，对检验样品和备用样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌；若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和被抽样生产者、销售者签字确认。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

5.3.2检验样品应当由抽样人员携带或者寄递至检验机构进行检验。抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、冲击，不得受潮、雨淋、暴晒。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

5.3.3备用样品存放在被抽样生产者、销售者处，应当予以封存，并加施封存标识。被抽样生产者、销售者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。

5.3.4采用现场检验后需重新封存在受检单位的样品，承检机构应对其进行妥善封存，并采取摄像、拍照等形式记录样品封存状态，同时应填写《样品封存和处置告知》，并经承检机构人员和受检单位有关人员双方签字盖章，与抽样单一并保存。

5.3.5承检机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对样品分别加贴相应标识后入库待检。

5.4抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际产量与销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.2流通领域

市场抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

6 检验要求

检验项目见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 18145-2014 QB/T 1334-2013 | GB 18145-2014 8.1 QB/T 1334-2013 8.1 |
| 2 | 装配 | GB 18145-2014 QB/T 1334-2013 | GB 18145-2014 8.3 QB/T 1334-2013 8.3 |
| 3 | 抗水压性能/耐压性能 | GB 18145-2014 QB/T 1334-2013 | GB 18145-2014 8.6.1 QB/T 1334-2013 8.7.1 |
| 4 | 密封性能 | GB 18145-2014 QB/T 1334-2013 | GB 18145-2014 8.6.2 QB/T 1334-2013 8.7.2 |
| 5 | 流量 | GB 18145-2014 QB/T 1334-2013 | GB 18145-2014 8.6.3.1 QB/T 1334-2013 8.8.1 |
| 6 | 灵敏度 | GB 18145-2014 QB/T 1334-2013 | GB 18145-2014 8.6.3.2 QB/T 1334-2013 8.8.2 |
| 7 | 表面耐腐蚀性能 | GB 18145-2014 QB/T 1334-2013 | GB 18145-2014 8.6.7 QB/T 1334-2013 8.1 |

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1 当产品所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2024年水嘴产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2024年水嘴产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格”。

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明: 该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。