广西地方校准规范

《二氯甲烷浸渍试验机校准规范》编制说明

一、任务来源

根据《广西壮族自治区市场监督管理局关于发布2022年度广西地方计量技术规范制修订计划的通告》（2021年第200期）的要求编制，由广西壮族自治区计量检测研究院负责《二氯甲烷浸渍试验机校准规范》的起草工作。

二、目的及意义

二氯甲烷浸渍试验机主要用于硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的二氯甲烷浸渍试验。用于对塑料管材、管件等进行二氯甲烷的浸渍试验。广泛用于管材、管件等的生产，检验及研究部门。与广大建材生产企业的产品质量息息相关。二氯甲烷浸渍试验机主要由恒温水浴槽、不锈钢试样容器、大管试样吊装架，片状试样保持架，控温及计时系统等组成。二氯甲烷浸渍试验机作为温度量值的重要试验仪器，其计量的准确性与可靠性一直受到国家有关主管部门的高度重视。国家标准：GB/T13526-2007硬聚氯乙烯(PVC-U)管材二氯甲烷浸渍试验方法早已在2008年实施。但是对二氯甲烷浸渍试验机的检测，直至目前仍未有相应的国家检定/校准依据，给使用者进行量值溯源带来了困难。为确保广大企业的产品质量，保证二氯甲烷浸渍试验机计量性能的准确可靠，及时制定《二氯甲烷浸渍试验机校准规范》广西地方计量技术规范，以填补国家对该仪器设备量值溯源依据技术文件的空白，具有现实的重要意义。我院作为广西自治区最高计量技术机构，有责任和义务承担这项工作，所以建立我区的相应的技术规范已是迫在眉睫。

所以根据生产企业和使用单位的需要，我院通过深入调研我区对于二氯甲烷浸渍试验机校准的需求，并进行大量实验验证，获得可靠的实验参考数据，制定适合于二氯甲烷浸渍试验机的校准规范，使我区二氯甲烷浸渍试验机的量值能够准确可靠的传递。

三、参考的有关资料及标准

二氯甲烷浸渍试验机校准规范的技术关键为计量性能要求，在本规范编制过程中，重点参照了以下技术规范GB/T13526-2007《硬聚氯乙烯（PVC-U） 管材二氯甲烷浸渍试验方法》，本规范按JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的相关要求进行编写，名词术语参照JJF1001-2011《通用计量术语及定义》中相关名词术语及定义。

四、制定规范的简要过程

1、编制过程及人员分工情况

自2021年广西壮族自治区市场监督管理局发文由广西壮族自治区计量检测研究院负责编制《二氯甲烷浸渍试验机校准规范》后，院内迅速组建起草小组，拟定规范制定工作方案，分配工作任务。

- 2022年4月，编写小组首次集中，商讨二氯甲烷浸渍试验机校准规范相关计量指标校准范围；

- 2022年5月初，编写小组成员再次集中讨论初稿进行讨论，并明确了成员分工。

- 2022年6月至2023年2月，根据校准规范初稿，对现有进行二氯甲烷浸渍试验机试验验证，确保校准规范里制定的性能指标合理有效。

- 2023年3月至2023年9月，对校准结果进行不确定度分析形成不确定度分析报告、对校准规范格式进行排版并对试验报告和不确定度报告进行再次检查。

- 人员具体分工如下

| 序号 | 工作内容 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制说明 | 蔡燕强、钟泽光 | 2022年4月 |
| 2 | 校准规范正文 | 蔡燕强 | 2022年8月 |
| 3 | 样品试验及试验报告 | 蔡燕强、钟泽光 | 2023年2月 |
| 4 | 不确定度分析报告 | 蔡燕强 | 2023年4月 |
| 5 | 校准规范格式排版 | 蔡燕强 | 2023年6月 |
| 6 | 试验报告及不确定度报告检查 | 蔡燕强、钟泽光 | 2023年9月 |
| 7 | 评审会议纪要 | 蔡燕强 | 2024年1月 |
| 8 | 收集征求意见并汇总 | 蔡燕强 | 2024年1月 |
| 9 | 审定意见书及专家签名 | 蔡燕强 | 2024年1月 |

2、生产情况及使用情况

生产单位及使用现状：目前国内主要有天津市美特斯试验机厂、河北承德精密实验机有限公司等数十家生产单位生产二氯甲烷浸渍试验机，年产量在数百台（件）以上。我区的质检部门以及工程检测建材等大中型企业广泛使用。

3、编制规范的简要过程

规范起草小组成员在2022年之前就有收集各厂家二氯甲烷浸渍试验机的性能指标的材料，并时常与生产单位联系了解相关的行业动态。曾调研广西壮族治自区产品质量检验研究院等机构，对其使用的二氯甲烷浸渍试验机现状进行调查研究并做相应校准方法实验和验证，通过大量的实验结果分析初步拟定了规范的框架并编写了《二氯甲烷浸渍试验机校准规范》广西地方计量技术规范的初稿；2022年5月至2023年9月起草人修改初稿并形成征求意见稿，同时进行实验数据分析。2023年11月，征求意见稿上报，形成《二氯甲烷浸渍试验机校准规范》广西地方计量校准规范征求意见稿。

- 规范的主要内容（要点）及技术指标

- 本规范的制定主要参考了GB/T13526-2007《硬聚氯乙烯（PVC-U）管材二氯甲烷浸渍试验方法》主要技术指标和检测方法。

1.适用范围

本规范适用于GB/T13526-2007《硬聚氯乙烯（PVC-U）管材二氯甲烷浸渍试验方法》测试用的二氯甲烷浸渍试验机的校准。

2.关于计量性能的要求

二氯甲烷浸渍试验机是一种要用于硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的二氯甲烷浸渍试验。二氯甲烷浸渍试验机主要由恒温水浴槽、不锈钢试样容器、大管试样吊装架，片状试样保持架，控温及计时系统等组成。二氯甲烷浸渍试验机是质检部门以及工程检测建材等行业对硬聚氯乙烯（PVC-U）管材进行检测的一种重要试验设备。GB/T13526-2007《硬聚氯乙烯（PVC-U）管材二氯甲烷浸渍试验方法》中要求二氯甲烷的温度指标要求最大允许误差不超过±0.5℃，浸渍时间在（30±1）min。因此，二氯甲烷浸渍试验机的温度示值误差和计时系统示值误差是制定校准规范的主要关注点。试样浸渍的二氯甲烷溶液温度是我们测量的重点，因此直接测量这个位置的温度示值误差能够直观的反映是否符合GB/T13526-2007《硬聚氯乙烯（PVC-U）管材二氯甲烷浸渍试验方法》中对于二氯甲烷温度的要求。

3.关于标准装置

对二氯甲烷浸渍试验机校准所选用的标准器准确度等级应符合相关技术要求。各测量标准（含配套设备）引入的扩展不确定度U(k=2)应不大于被校试验仪相应参数的允许误差绝对值的1/3。

4.关于校准方法

二氯甲烷浸渍试验机的校准方法是采用直接比较法。标准器输出与校准参数量值相比较，从而得到被校二氯甲烷浸渍试验机的温度示值误差和计时系统示值误差。

5、关于校准结果的表达和复校时间间隔

校准结果的描述采用了JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》中规定的内容。复校时间的长短可根据二氯甲烷浸渍试验机的使用情况、环境条件、仪器本身性能等因素决定，一般建议复校时间间隔不超过1年，送校单位也可根据实际使用情况来决定复校时间间隔。

以上是制定此规范的编制说明，在审核中请各位专家进行讨论，提出宝贵意见。谢谢！

《二氯甲烷浸渍试验机校准规范》起草小组

2023年11月